Приказ Минздрава России от 20.12.01 №460

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНСТАТАЦИИ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВАНИИ ДИАГНОЗА СМЕРТИ МОЗГА

I.       Общие сведения

Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемое при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. Смерть мозга эквивалентна смерти человека.

Решающим для констатации смерти мозга является сочетание факта прекращения функций всего головного мозга с доказательством необратимости этого прекращения.

Право на установление диагноза смерти мозга дает наличие точной информации о причинах и механизмах развития этого состояния. Смерть мозга может развиваться в результате его первичного или вторичного

повреждения.

Смерть мозга в результате его первичного повреждения развивается вследствие резкого повышения внутричерепного давления и обусловленного им прекращения мозгового кровообращения (тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, спонтанные и иные внутричерепные кровоизлияния, инфаркт мозга, опухоли мозга, закрытая острая гидроцефалия и др.), а также вследствие открытой черепно-мозговой травмы, внутричерепных оперативных вмешательств на мозге и др.

Вторичное повреждение мозга возникает в результате гипоксии различного генеза, в т.ч. при остановке сердца и прекращения или резком ухудшении системного кровообращения, вследствие длительно продолжающегося шока и др.

II Условия для установления диагноза смерти мозга

Диагноз смерти мозга не рассматривается до тех пор, пока не исключены следующие воздействия: интоксикации, включая лекарственные, первичная гипотермия, гиповолемический шок, метаболические эндокринные комы, а также применение наркотизирующих средств и миорелаксантов.

Поэтому первое и непременное условие установления диагноза смерти мозга заключается в доказательстве отсутствия воздействия лекарственных препаратов, угнетающих ЦНС и нервно-мышечную передачу, интоксикаций, метаболических нарушений (в том числе электролитных, кислотно-основных, а также эндокринных) и инфекционных поражений мозга. Во время клинического обследования больного ректальная температура должна быть стабильно выше 32°С, систолическое артериальное давление не ниже 90 мм рт.ст. (при более низком АД оно должно быть поднято внутривенным введением вазопрессорных препаратов). При наличие интоксикации, установленной в результате токсикологического исследования, диагноз смерти мозга до исчезновения ее признаков не рассматривается.

III.     Комплекс клинических критериев, наличие которых обязательно для установления диагноза смерти мозга

3.1.  Полное и устойчивое отсутствие сознания (кома).

3.2. Атония всех мышц.

3.3 Отсутствие реакций на сильные болевые раздражения в области

тригеминальных точек и любых других рефлексов, замыкающихся выше

шейного отдела позвоночника.

3.4. Отсутствие реакций зрачков на прямой яркий свет. При этом должно

быть известно, что никаких препаратов, расширяющих зрачки, не

применялось. Глазные яблоки неподвижны

3.5 Отсутствие корнеальных рефлексов.

3.6. Отсутствие окулоцефалических рефлексов.

Для вызывания окулоцефалических рефлексов врач занимает положение у изголовья кровати так, чтобы голова больного удерживалась между кистями врача, а большие пальцы поднимали веки. Голова поворачивается на 90 градусов в одну сторону и удерживается в этом положении 3-4 секунды, затем - в противоположную сторону на то же время. Если при поворотах головы движений глаз не происходит и они стойко сохраняют срединное положение, то это свидетельствует об отсутствии окулоцефалических рефлексов.. Окулоцефалические рефлексы не исследуются при наличии или подозрении на подозрении на травматическое повреждение шейного отдела позвоночника.

3.7. Отсутствие окуловестибулярных рефлексов

Для исследования окуловестибулярных рефлексов проводится двусторонняя калорическая проба. До ее проведения необходимо убедится в отсутствии перфорации барабанных перепонок. Голову больного поднимают на 30 градусов выше горизонтальго уровня. В наружный слуховой проход вводится катетер малых ращзмеров, производится медленное орошение наружного слухового прохода холодной водой (температура +20°С, 100 мл) в течение 10 секунд. При созранной функции ствола головного мозга через 20-25 секунд появляется нистагм или отклонение глаз в сторону медленного компонента нистагма. Отсутствие нистагма или отклонение глазных яблок при калорической пробе, выполненной с двух сторон, свидетельствует об отсутствии окуловестибулярных рефлексов.

3.8.                 Отсутствие       фарингеальных       и       трахеальных       рефлексов, определяемых путем движения эндотрахеальной трубки в трахее и верхних дыхательных путях, а также при    продвижении катетера в бронхах для аспирации секрета.

3.9.                 Отсутствие   самостоятельного   дыхания.   Регистрация   отсутствия дыхания не допускается простым отключением аппарата ИВЛ, так как развивающаяся  при  этом  гипоксия  оказывает  вредное  влияние  на организм и , прежде всего, на мозг и сердце. Отключение больного от аппарата   ИВЛ   должно    производиться    с    помощью    специально разработанного     разъединительного     теста     (тест     апноэтической оксигенации).

Разъединительный тест проводится после того как получены результаты по пп.3.1-3.8. Тест состоит из трех элементов:

а). Для мониторинга газового состава крови (РаО2 и РаСО2) должна быть канюлирована ад на из артерий конечности.

б). Перед отсоединения вентилятора необходимо в течение 10-15 минут проводить ИВЛ в режиме, обеспечивающем нормокапнию (РаСО2 35-45 мм рт.ст.) и гипероксию (РаО2 не менее 200 мм рт.ст.), РО2=1,0 (т.е. 100% кислород), подобранная УЕ (минутная вентиляция легких), оптимальный РЕЕР (ПКЭД - положительное конечное экспираторное давление).

в) после выполнения пп а) и б) аппарат ИВЛ отключают и в эндотрахеальную или трахеотомическую трубку подают улажненный 100% кислород со скоростью 6 л. в минуту. В это время происходит накопление эндогенной углекислоты, контролируемое путем забора проб артериальной крови. Этапы контроля газов крови следующие: 1) до начала теста в условиях ИВЛ, 2) через 10-15 минут после начала ИВЛ 100% кислородом, 3) сразу после отключения от ИВЛ, далее через каждые 10 минут, пока РаСО2 не достигнет 60 мм рт.ст. Если при этих или более высоких значениях РаСО2 спонтанные дыхательные движения не восстанавливаются, разъединительный тест свидетельствует об отсутствии функций дыхательного центра ствола мозга. При появлении появления минимального дыхания ИВЛ немедленно возобновляется.

IV. Дополнительные (подтверждающие) тесты к комплексу клинических

критериев при установлении диагноза смерти мозга

Диагноз смерти мозга может быть достоверно установлен на основании клинических тестов (см. пп. 3.1-3.9). Дополнительные тесты выполняются после выявления признаков, описанных а пп. 3.1-3.9. ЭЭГ - исследование (см. 4.1) обязательно проводится для подтверждения клинического диагноза смерти мозга во всех ситуациях, где имеются сложности в выполнении пп. 3.6-3.7 (травма или подозрение на травму шейного отдела позвоночника, перфорация барабанных перепонок). Панангиография магистральных артерий головы (см. п.4.2) проводится для укорочения необходимой продолжительности наблюдения (см. п.5).

4.1.     Установление отсутствия электрической активности мозга выполняется в соответствии                с                международными                положениями электроэнцефалографического исследования в условиях смерти мозга. За электрическое   молчание   мозга   принимается   запись   ЭЭГ,   в   которой амплидуда активности от пика до пика не превышает 2 мкВ, при записи от скальповых электродов с расстоянием между ними не меньше 10 см и при сопротивлении   до   10   кОм,   но   не   меньше   100   Ом.   Используются игольчатые электроды, не менее 8, расположенные по системе «Ю-20%», и 2 ушных электрода Межэлектродное сопротивление должно быть не менее 100 Ом и не ьолее 10 кОм, межэлектродное расстояние - не менее 10 см. Необходимо    определение    сохранности    коммутаций     и    отсутствия непредумышленного или умышленного создания электродных артефактов. Запись проводится на каналах энцефалографа с постоянной времени не менее 0,3 с., при чувствительности не более 2 мкВ\мм (верхняя граница полосы пропускания частот не ниже 30 Гц).  Используются аппараты, имеющие    не    менее    8    каналов.    ЭЭГ    регистрируется    при    би-    и монополярных отведениях. Электрическое молчание коры мозга в этих условиях    должно    сохраняться    не    менее    30    минут    непрерывной регистрации. При наличии сомнений в электрическом молчании мозга необходима повторная регистрация ЭЭГ. Оценка активности ЭЭГ на свет, громкий звук и боль: общее время стимуляции световыми вспышками, звуковыми стимулами и болевыми рахдражениями не менее 10 минут. Источник  вспышек,   подаваемых  с  частотой  от   1   до  30  Гц,  должен находится   на   расстоянии   20   см   от   глаз.   Интенсивность   звуковых раздражителей   (щелчков)   -   100   дб.   Динамик   находится   около   уха больногою     Стимулы     максимальной     интенсивности     генерируются стандартными фото- и фоностимуляторами. Для болевых рахдражений применяются сильные уколы кожи иглой.

ЭЭГ, зарегистрированная по телефону, не может быть использована для определения электрического молчания мозга.

4.2.     Для   определения  отсутствия  мозгового  кровообращения   производится контрастная двукратная панангиография четырех магистральных сосудов головы (общие сонные и позвоночные артерии) с интервалом не менее 30 минут. Среднее артериальное давление во время ангиографии должно быть не менее 80 мм рт.ст.

Если при ангиографии выявляется, что ни одна из внутримозговых артерий не заполняется контрастным веществом, то это свидетельствует о прекращении мозгового кровообращения.

V.       Продолжительность наблюдения

5.1.     При первичном поражении мозга для установленния клинической картины смерти мозга длительность наблюдения должна быть не менее   6   часов   с   момента   первого   установления   признаков, описанных в пп. 3.1-3.9. По окончании этого времени проводится повторная   регистрация   результатов   неврологического   осмотра, выявляющая   выпадение   функций   мозга   согласно   пп.   3.1-3.8. Разъединительный   тест   (см.   п.3.9)   повторно   не   выполняется. Данный период наблюдения может быть сокращен, если сразу же после установления выпадения функций мозга в соотвествии с пп. 3.1-3.9  проводится  двукратная     панангиография  магистральных артерий       головы,       выявляющая       прекращение       мозгового кровообращения (см. п. 4.2). В данной ситуации смерть мозга констатируется без дальнейшего наблюдения.

5.2.     При вторичном поражении мозга для установления клинической картины смерти мозга длительность наблюдения должна быть не менее   24   часов   с   момента   первого   установления   признаков, описанных в  пп.  3.1-3.9.,  а при подозрении  на интоксикацию длительность наблюдения увеличивается до 72 часов. В течение этих сроков каждые 2 часа производится регистрация результатов неврологических осмотров, выявляющих выпадение функций мозга в соответствии с пп. 3.1-3.8. Данный период наблюдения также может быть сокращен, если сразу же после установления выпадения функций мозга в соответствии с пп. 3.1-3.9 проводится двукратная панангиография   магистральных   артерий   головы,   выявляющая прекращение мозгового кровообращения (см. п.4.2).

При проведении регистрации неврологических осмотров необходимо учитывать, что спинальные рефлексы и автоматизмы могут наблюдаться в условиях продолжающейся ИВЛ.

VI.     Установление диагноза смерти мозга и документация.

6.1. Диагноз смерти мозга устанавливается комиссией врачей лечебно-профилактического учреждения, где находится больной, в составе:реаниматолога-анестезиолога,с пытом работы а отделении интенсивной терапии и реанимации не менее 5 лет и невролога с таким же стажем работы по специальности. Для проведения специальных исследований в состав комиссии включаются специалисты по дополнительным методам исследования с опытом работы по специальности не менее 5 лет, в том числе и приглашаемые из других учреждении на консультативной основе. Назначение в состав комиссии и утверждение Протокола. установления смерти мозга призводится заведующим реанимационным отделением, где находится больной, а во время его отсутствия ответственным дежурным врачом учреждения.

6.2 В комииссию не могут включаться специалисты, принимающие; участие в заборе и трансплантации органов.

6.3  Основным документом является Протокол установления смерти мозга, который имеет значение для прекращения реанимационных меропроятий и для изъятия органов. В Протоколе установления смерти мозга должны быть указаны данные всех исследований, фамилии, имена и отчества врачей-членов комиссии, их подписи, дата, час регистрации смерти мозга и, следовательно, смерти человека (приложение).

6.4. Ответственными за постановку диагноза смерти человека являются врачи,       установившие       смерть       мозга,       того       лечебно-профилактического учреждения, где больной умер.

6.5.  Настоящая   Инструкция   не   распространяется   на   установление смерти мозга у детей.